Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της με αριθμό 5/2021 Συνεδρίασεως της Διοικούσας Επιτροπής του υπό το Δήμο Μεσσήνης Κληροδοτήματος Νικολάου Αθ. Χιώτη 1964.

Αριθμ.Απόφασης  13

Π ε ρ ί λ η ψ η

(Έγκριση απόφασης επί προσφορών για επισκευές στην

μονοκατοικία Α-10 στην Κηφισιά Αττικής.Ψήφιση πίστωσης.)

Στη Μεσσήνη και στο Δημοτικό κατ/μα σήμερα 17 Ιουνίου  2021 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00  ήλθε σε διά περιφοράς συνεδρίαση ( σύμφωνα με την από 11.03.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (ΦΕΚ Α΄ 55) και με τις αρ. πρωτ. 18318/13.03.2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) & τις με αρ. 40/31-3-2020 και 163/29-5-2020 εγκύκλιους του Υπουργείου Εσωτερικών και της ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ.:71342/06.11.2020 (Φ.Ε.Κ. 4899/06.11.2020. τεύχος Β’) , συνήλθε σε συνεδρίαση η Διοικούσα Επιτροπή του Κληροδοτήματος Νικολάου  Αθαν. Χιώτη,κατόπιν της με αριθμό 41  και από 11-6-2021 διαδικτυακή ή τηλεφωνική πρόσκληση του κ.Εκπροσώπου του Κληροδοτήματος ,η οποία δόθηκε σε κάθε ένα των μελών της Διοικούσης Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ.2 του ισχύοντος  κανονισμού λειτουργίας του Κληροδοτήματος .Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία δεδομένου σε σύνολο τριάντα τεσσάρων (34) μελών βρέθηκαν παρόντες οι είκοσι τρεις (24) ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                         ΑΠΟΝΤΕΣ

1)Αθανασόπουλος Γεώργιος Η.                        1)Αθανασακόπουλος Δημήτριος

2)Αθανασόπουλος Γεώργιος Α.                        2)Τσώνης Γεώργιος

3)Γαλιάτσος Δημήτριος                                     3)Βουτιέρος Γεώργιος

4)Γιαννόπουλος Παναγιώτης                            4)Γρουσουζάκος Γεώργιος

5)Δαβίλλας Γεώργιος                                        5)Κανελλόπουλος Παναγιώτης

6)Δουρούμης Νικόλαος                                     7)Παναγοπούλου Γεωργία

7)Καλοφωλιάς Δημήτριος                                  8)Παπαδόπουλος Παναγιώτης

8)Κοντοθανάσης Σπυρίδωνας                           9)Τράκας Ανδρέας

9)Μακρής Κωνσταντίνος                                  10)Τσάμης Κωνσταντίνος

10)Μαλιώτης Κωνσταντίνος                               11)Κοτταρίδης Νικόλαος

11)Μπρατσιάκος Ιωάννης                                  12)Δουρούμης Εμμανουήλ

12)Παπαγεωργίου Αναστάσιος

13)Ρούτσης Κωνσταντίνος

14)Στραβόλαιμος Γεώργιος

15)Τσέλιου Ελένη

16)Φύκιρης Νικόλαος

17)Χριστοφιλόπουλος Νικόλαος

18)Τσερπές Αναστάσιος

19)Καρύδης Χρήστος

20)Ξενόγιαννης Νικόλαος

21)Μπουρίκας Κων/νος

22)Θεοδωρακόπουλος Χρήστος

23)Λάσκαρης Ιωάννης

Ο Δήμαρχος και πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής  Αθανασόπουλος Γεώργιος, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης της Διοικούσης Επιτροπής  και εισηγούμενος το δεύτερο  θέμα της ημερήσιας διάταξης (Έγκριση απόφασης επί τριών προσφορών για επισκευές στη μονοκατοικία Α-10 στην Κηφισιά Αττικής. Ψήφιση πίστωσης.) ,έδωσε το λόγο στη γραμματέα του κληροδοτήματος η οποία είπε: Πρέπει να πάρουμε απόφαση επί των τριών προσφορών που έχουμε λάβει, για επισκευές της μονοκατοικίας Α-10 επί της οδού Στρέϊτ 8 στην Κηφισιά Αττικής, την οποία μισθώνει η κα Ιωαννίδη Ευφροσύνη.

Μετά από συνοπτική έρευνα αγοράς, ζητήσαμε και λάβαμε τρεις προσφορές ,μία από τον Κο Τσέλιο Αντώνη, μία από τον κο Αποστολίδη Νικόλαο και μία από τον κο Φαλτσέτα Πέτρο οι οποίες αναλύονται όπως κατωτέρω:

- Προσφορά ΦαλτσέταςΠέτρος

Προσφορά επισκευών Χρυσσαλίδος 45

Μεζονέτα A10

(Ενοικιάστρια κα Ιωαννίδου)

Τεχνική αιτιολόγηση και περιγραφή:

1 . ΠΕΤΡΙΝΗ ΣΤΕΓΗ

Τα αρμολογήματα της πέτρινης κατασκευής έχουν ανοίξει , ενώ το κανάλι απορροής υδάτων είναι μικρό , μέσα στην κεραμοσκεπή , με αποτέλεσμα να το έχουν φράξει φύλλα και να υπερχειλίζει σε κάθε έντονη βροχή

Προτέινεται ως λύση το αρμολόγημα της πέτρινης κατασκευής της στέγης και η εφαρμογή ενός βερνικιού αδιαβροχοποίησης

Αρχικά γίνεται επιμελημένο πλύσιμο της στέγης με πιεστικό μηχάνημα , ώστε να απομακρυνθούν οι σαθροί αρμοί της κατασκευής .

Στη συνέχεια γίνεται αποκατάσταση των σαθρών αρμών με ρητινούχο επισκευαστικό τσιμεντοκονίαμα για αρμούς πέτρας (MULTIFILL STONE , ISOMAT)

Την επόμενη μέρα εφαρμόζουμε ένα διαφανές υδροφοβικό βερνίκι εμποτισμού σιλοξανικής βάσης (MARISEAL 800 , MARIS POLYMERS) , μέχρι κορεσμού

Το λούκι της κεραμοσκεπής , αφού προβούμε σε όποιες επισκευαστικές ενέργειες κριθούν απαραίτητες με επισκευαστικό κονίαμα (MAPEGROUT , MAPEI) , θα αλλάξουμε τη διατομή της υδραυλικής σωλήνας με μεγαλύτερη , ενω προχωρούμε στη στεγανοποίηση με την εφαρμογή επαλειφομενης πολυουρεθανικής μεμβράνης (MARISEAL 250 , MARIS POLYMERS)

2 . ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗ ΣΦΡΑΓΙΣΗ

Προτείνουμε την περιμετρική σφράγιση του αρμού σοβατεπί - δάπεδο σε όλες τις μπαλκονόπορτες (δύο βεράντες ορόφων και δύο στο ισόγειο πίσω αυλή και διάδρομος) με πολυουρεθανική μαστίχα (αστάρι primer 3N , μαστίχα Sikaflex 11FC) , καθώς όλες παρουσιάζουν προβλήματα επιτρέποντας την είσοδο νερού και κυρίως στον οδηγό του αλουμινίου της μπαλκονόπορτας , δημιουργώντας προβλήματα στα επιχρίσματα της εσωτερικής τοιχοποιίας

3 . ΔΑΠΕΔΟ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ

Εδώ το κυρίως πρόβλημα εντοπίζεται στην απορροφητικότητα του δαπέδου , καθώς το πετρόκτιστο του δαπέδου είναι υδατοπερατό , ενώ η υδρορροή είναι συνήθως καλυμμένη με φύλλα , με αποτέλεσμα σε περίπτωση έντονης βροχόπτωσης να μην είναι λειτουργική , ενώ φαίνεται να υπάρχει διαρροή προς την τοιχοποιια

Προτείνουμε τον καθαρισμό της υδρορροής, παράλληλα θα κοπεί τμήμα της πέτρινης στρωσης του δαπέδου (περίπου 10cm πλάτος) και θα σκαφτεί μέχρι την πλάκα σκυροδέτησης , ενώ θα απομακρυνθεί και αντίστοιχο τμήμα των επιχρισμάτων της τοιχοποιίας του κτιρίου . Τοποθετείται κομμάτι ασφαλτικής μεμβράνης τόσο στο δάπεδο όσο και στην τοιχοποιία  , ώστε να επιτύχουμε τη στεγανοποίηση του αρμού τοιχοποιία - δάπεδο , που δείχνει να επιτρέπει την είσοδο νερού

Κατόπιν αποκαθιστούμε την τελική επιφάνεια με τη δημιουργία κοίλου λουκιού με επισκευαστικό κονίαμα , σε όλο το μήκος της τοιχοποιίας και το στεγανοποιούμε με την εφαρμογή ακρυλικής βάσης επαλειφόμενη μεμβράνης (MARISEAL AQUA HYBRID)

4 . ΦΩΤΑΓΩΓΟΣ

Στην πίσω αυλή υπάρχει φωταγωγός στον οποίο καταλήγουν τα νερά της τοιχοποιίας , αλλά δεν υπάρχει καμιά στεγανοποίηση ή υδρορροή στο δάπεδο , με αποτέλεσμα η τοιχοποιία του διπλανού υπνοδωματίου να έχει υγρασία.

Προτείνουμε τη στεγανοποίηση του δαπέδου με την επικόλληση ασφαλτικής μεμβράνης και τη δημιουργία σιφωνιού δαπέδου , σε σύνδεση με υδραυλική σωλήνα που θα στέλνει τα νερά του φωταγωγού , στο σιφώνι που υπάρχει στο δάπεδο του δωματίου του καυστήρα

Προτείνονται οι παρακάτω εργασίες:

| Περιμετρική σφράγιση/στεγάνωση εξωτερικού τοίχου κουζίνας και δωματίου ισογείο | 215 € |
| --- | --- |
| Περιμετρική σφράγιση/στεγάνωση εξωτερικού τοίχου καθιστικού | 145 € |
| Περιμετρική σφράγιση/στεγάνωση στο μικρό υπαίθριο χώρο του ορόφου και διαπλάτυνση υδρορροής | 220 € |
| Στεγάνωση στέγης και επισκευή υδρορροών στέγης του ισογείου | 725 € |
| Επισκευή υδρορροών και στεγανοποίηση στέγης ορόφου | 2275 € |
| Στεγάνωση φωταγωγού, κατασκευή απορροής νερού se σιφώνι υπογείου | 680 € |
| Στεγανοποίηση δαπέδου κεντρικής εισόδου. | 725 € |

Συνολικό κόστος εργασιών:	    						         4985 €

Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%

Αθήνα 02/06/2021

Φαλτσέτας Πέτρος

Αρχιτέκτονας Μηχανικός Ε.Μ.Π

- Προσφορά Αποστολίδης Νικόλαος

Κηφισιά Χρυσσαλίδος 45

Οικονομική προσφορά επισκευών

Μεζονέτα A10

Περιγραφή επισκευών:

1 . ΣΤΕΓΗ

Η πέτρινη στέγη χρίζει στεγανοποίησης, οι αρμοί μεταξύ των πακών επικάλυψης έχουν κενά σε πολλά σημεία. Η υδρορροή της κεραμοσκεπής είναι μικρή, μέσα στην κεραμοσκεπή και φράζει με φύλλα. Σε δυνατή βροχή ξεχειλίζει.

Θα γίνει επισκευή των αρμών της πέτρινης στέγης και αδιαβροχοποίηση με ρευστό υλικό αδιαβροχοποίησης

Η υδρορροή θα διανοιχτεί για να έχει καλύτερη απορροή

2 . ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΟΙ ΤΟΙΧΟΙ

Περιμετρικά στα σημεία επαφής των τοίχων με τα εξωτερικά δάπεδα πρέπει να στεγανοποιηθούν η περιοχές επαφής με μαστίχη για να αποτραπεί η είσοδος νερού ειδικά στην περιοχή του οδηγού του κουφώματος της μπαλκονόπορτας. Νερό διεισδύει στο σοβά των τοίχων.

3 . ΔΑΠΕΔΟ ΕΙΣΟΔΟΥ

Οι πέτρινες πλάκες που έχουν διαστρωθεί επιτρέπουν στο νερό να τις διαπερνά και παράλληλα η υδρορροή καλύπτεται από φύλλα. Σε έντονη βροχόπτωση Το νερό συγκεντρώνεται και διαβρέχει τους τοίχους.
Απαιτέιται καταρχήν καθαρισμός της υδρορροής. 
Εν συνεχεία θα κοπούν τμήματικά πέτρινες πλάκες 7-12 εκ παράπλευρα στον τοίχο και θα σκαφτεί το δάπεδο μέχρι την πλάκα σκυροδέτησης . Κομμάτι των επιχρισμάτων της τοιχοποιίας  επίσης θα αφαιρεθεί. Στην περιοχή που αφαιρέθηκε σε δάπεδο και τοίχο θα εφαρμοστεί ασφαλτική μεμβράνη για να στεγανωθεί η περιοχή.
Η περιοχή που αποξηλώθηκε θα συμπληρωθεί με λούκι και θα τοποθετηθεί επισκευαστικό κονίαμα σε όλο το μήκος. Τέλος θα εφαρμοστεί ακρυλικής βάσης επαλειφόμενη μεμβράνη για στεγανοποίηση.

4 . ΦΩΤΑΓΩΓΟΣ

Ο φωταγωγός στην πίσω αυλή δεν έχει τρόπο να διώξει τα νερά που συγκεντρώνονται με αποτέλεσμα να εμφανίζεται υγρασία στους υπόγειους χώρους υπνοδωματίων.

Χρειάζεται στεγανοποίηση του δαπέδου με ασφαλτική μεμβράνη και σιφώνι με σωλήνα που θα καταλήγει στο σιφώνι του δάπεδο του δωματίου του καυστήρα

Προτείνονται οι παρακάτω εργασίες:

| Στεγανοποίηση εξωτερικών τοίχων κουζίνας και δωματίου | 190 € |
| --- | --- |
| Στεγάνωση εξωτερικού τοίχου καθιστικού | 140 € |
| Στεγάνωση υπαίθριου χώρου ορόφου και διάνοιξη υδρορροής | 180 € |
| Επισκευή στέγης και υδρορροών ισογείου | 585 € |
| Επισκευή υδρορροών και στέγης ορόφου | 1.630 € |
| Φωταγωγός, απορροή νερών σε σιφώνι λεβητοστασίου | 630 € |
| Περιοχή εισόδου, στεγανοποίηση δαπέδου | 510 € |
| ΣΥΝΟΛΟ προ ΦΠΑ | 3.865 € |

Συνολικό κόστος εργασιών:	    					        4792,60 €

Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%

Αθήνα 01/06/2021

- Προσφορά Τσέλιος Αντώνης

Οικονομική προσφορά επισκευών

Χρυσσαλίδος 45

Μεζονέτα A10

(Ενοικιάστρια κα Ιωαννίδου)

Προτείνονται οι παρακάτω εργασίες:

| Στεγάνωση βάσης εξωτερικών τοίχων κουζίνας και δωματίου (ισόγειο) | 280 € |
| --- | --- |
| Στεγάνωση βάσης εξωτερικών τοίχων καθιστικού (ισόγειο) | 160 € |
| Στεγάνωση βάσης εξωτερικών τοίχων υπαίθριου χώρο του ορόφου και μεγέθυνση υδρορροής | 200 € |
| Υγρομόνωση στέγης ισογείου και επισκευή υδρορροών | 750 € |
| Υγρομόνωση στέγης ορόφου και επισκευή υδρορροών | 2200 € |
| Υγρομόνωση δαπέδου και περιμέτρου φωταγωγού, κατασκευή απορροής νερού | 650 € |
| Στεγανωση δαπέδου κεντρικής εισόδου. | 700 € |

Συνολικό κόστος εργασιών:	    						         4940 €

Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%

Αθήνα 04/6/2021

Τσέλιος Αντώνης

Αρχιτέκτονας Μηχανικός Ε.Μ.Π

Η ανωτέρω εργασίες  θα γίνουν με απευθείας ανάθεση ,σύμφωνα με το άρθρο 171 του Ν.4261/14,σε αντικατάσταση του άρθρου 48 του Ν.4182/13.,γιατί το κόστος τους ανέρχεται κάτω από τις (πέντε χιλιάδες) 5.000 ευρώ.

Για το λόγο αυτό, προτείνω στο σώμα την έγκριση  της προσφοράς τεχνικών υπηρεσιών με το χαμηλότερο κόστος. Συνεπώς πιο οικονομική είναι η προσφορά του κου Αποστολίδη Νικόλαου της οποίας το κόστος ανέρχεται στα 4.792,60 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φπα 24% και για το λόγο αυτό  προτείνω να εγκριθεί αυτή ως η πιο συμφέρουσα για το κληροδότημα.

Στη συνέχεια  ο  Δήμαρχος κάλεσε τα μέλη της Διοικούσας Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά

Η  Διοικούσα Επιτροπή

Αφού άκουσε τον γραμματέα, αφού είδε τις από 2/6/20201 , 1/6/2021 και 4/6/2021 έγγραφες προσφορές των ανωτέρω μηχανικών  και μετά από διαλογική συζήτηση

Αποφασίζει Ομόφωνα

1)Εγκρίνει την προσφορά του κου Αποστολίδη Νικόλαου για επισκευές στην μονοκατοικία Α-10 στην Κηφισιά Αττικής, ιδιοκτησίας του κληροδοτήματος η οποία έχει κόστος το συνολικό ποσό των  4.792,60 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 %, ως την πιο συμφέρουσα προς το κληροδότημα

2)Ψηφίζει πίστωση το χρηματικό ποσό των 4.792,60 ευρώ υπέρ του Πολιτικού Μηχανικού κου Αποστολίδη Νικόλαου, σε βάρος του Κεφ ‘’ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ-ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΡΓΩΝ’’ , του άρθρου 0863Α <<Επισκευές και συντηρήσεις ακινήτων >> του προϋπολογισμού εξόδων του κληροδοτήματος έτους 2021.

3)Η παρούσα απόφαση να σταλεί στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου Δ/νση κοινωφελών περιουσιών προς έγκριση και ενημέρωση.

Η  απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 13

Άλλο θέμα για συζήτηση δεν υπάρχει για τούτο και η συνεδρίαση λύεται.

Έτσι συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται όπως κατωτέρω:

Ο  Πρόεδρος                                                             Τα μέλη

Αθανασόπουλος Γεώργιος.

1)Αθανασόπουλος Γεώργιος Α.

2)Γαλιάτσος Δημήτριος

3)Γιαννόπουλος Παναγιώτης

4)Δαβίλλας Γεώργιος

5)Δουρούμης Νικόλαος

6)Καλοφωλιάς Δημήτριος

7)Κοντοθανάσης Σπυρίδωνας

8)Μακρής Κωνσταντίνος

9)Μαλιώτης Κωνσταντίνος

10)Μπρατσιάκος Ιωάννης

11)Παπαγεωργίου Αναστάσιος

12)Ρούτσης Κωνσταντίνος

13)Στραβόλαιμος Γεώργιος

14)Τσέλιου Ελένη

15)Φύκιρης Νικόλαος

16)Χριστοφιλόπουλος Νικόλαος

17)Τσερπές Αναστάσιος

18)Καρύδης Χρήστος

19)Ξενόγιαννης Νικόλαος

20)Μπουρίκας Κων/νος

21)Θεοδωρακόπουλος Χρήστος

22)Λάσκαρης Ιωάννης

Ακριβές Απόσπασμα

Μεσσήνη  17-06-2021

Ο Πρόεδρος

Αθανασόπουλος Γεώργιος

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ